ДЗВИНЯЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ЯСЛА-САДОК) «ДЗВІНОЧОК»
ДЗВИНЯЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Степаняка, 28А, с.Дзвиняч,
Богородчанського району, Івано-Франківської області, 77750,
Код ЄДРПОУ 41935015

Затверджую
Директор ЗДО (ясла-садок)
“Дзвіночок”
____________Михайленко І.І.
Наказ
від 04.09.2018р. №28
# ІНСТРУКЦІЯ № 1
про заходи пожежної безпеки в приміщеннях закладу дошкільної освіти

1. Загальні положення
1.1. Справжня інструкція встановлює основні вимоги пожежної безпеки в приміщеннях закладу дошкільної освіти відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки в Україні».
1.2.	Відповідальність за пожежну безпеку приміщень несе керівник установи, а також відповідальні за пожежну безпеку окремих приміщень згідно наказу по закладу.
1.3. Відповідальні за пожежну безпеку особи зобов'язані забезпечити дотримання встановленого протипожежного режиму в своїх приміщеннях, а також виконання вимог по безперешкодній евакуації дітей, співробітників і матеріальних цінностей у разі виникнення пожежі.
1.4. Кожен працівник, незалежно від посади, зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної безпеки, не допускати дій, які можуть привести до виникнення пожежі. У зв'язку з цим всі працівники повинні проходити вступний, первинний і повторний на робочому місці інструктажі по пожежній безпеці (повторний не рідше 1-го разу на 6 місяців).
1.5. Про усі виявлені порушення негайно повідомити керівника або особу, відповідальну за пожежний стан закладу.
2. Основні вимоги пожежної безпеки.
2.1. Кабінети і службові приміщення повинні утримуватися в чистоті і систематично очищатися від сміття.
2.2. До усіх будівель і споруд повинен бути забезпечений вільний доступ. Проїзди і під'їзди до будівель і пожежних вододжерел, а також підступи до стаціонарних пожежних сходів, пожежному інвентарю і устаткуванню повинні бути вільні.
2.3. Забороняється будувати і проводити перепланіровку приміщень без розробки в установленому порядку проекту і узгодження його з органами Держпожнадзору.
2.4. Забороняється розводити вогнища і спалювати відходи сміття на території закладу дошкільної освіти
2.5. Захисний шар штукатурки або іншого вогненебезпечного покриття конструкцій в приміщеннях і на шляхах евакуації повинен підтримуватися в задовільному експлуатаційному стані.
2.6. Електрощити і приміщення, де вони встановлені повинні бути надійно закриті на замки.
3. У приміщеннях забороняється:
3.1. Зберігання легкозаймистих і горючих рідин, вогненебезпечних матеріалів і речовин в підвалах, коридорах і сходових клітках.
3.2. Знімати доводчики або інші пристрої самозакривання дверей сходових кліток. Вони повинні забезпечувати надійне самозакривання дверей.
3.3. Знімати передбачені проектом в коридорах, сходових клітках дверні полотнища, протипожежні двері, розбивати протипожежні і протидимні перегородки.
3.4. Проводити електрозварювальні роботи без попереднього очищення місця зварки від горючих матеріалів і без забезпечення місця виробництва зварювальних робіт первинними засобами пожежегасіння. Проведення зварювальних робіт проводиться з дозволу осіб, відповідальних за експлуатацію будівлі і приміщення та пожежну безпеку. Після завершення зварювальних робіт необхідно ретельно перевіряти прилеглу до місця їх проведення ділянку приміщення, конструкції і предмети, організувати проведення контрольних оглядів протягом 3-5 годин після закінчення робіт.
3.5. Палити і користуватися відкритим вогнем.
3.6. Встановлювати на вікнах глухі грати.
3.7. Використовувати технічні приміщення не по прямому призначенню, зберігати в них горючі матеріали.
3.8. Залишати телевізори, що знаходяться під напругою, радіоприймачі, магнітофони і інші електронні прилади, йдучи з приміщення.
3.9. У електрощитових, для захисту електромереж, застосовувати плавкі вставки, що не калібруються.
3.10. Користуватися в кабінетах різного роду електронагрівальними приладами (кип'ятильниками, електрочайниками, електрокамінами тощо).
3.11.Користуватися несправними електророзетками, вимикачами і відгалужувальними коробками; обгортати електролампочки папером і матеріалом.
3.12. Використовувати протипожежне устаткування не по прямому призначенню.
3.13. Зберігання різного устаткування і товару на проходах, виходах і шляхах евакуації.
3.14. Обробка стін і стель шляхів евакуації з горючих матеріалів.
3.15. Захаращувати (закривати) різним устаткуванням пожежні оповіщувачі автоматичної пожежної сигналізації. Відстань від складованих матеріалів і устаткування до оповіщувачів повинна складати не менше 0,6 м.
4. Дії персоналу на випадок пожежі
4.1. Порядок застосування засобів пожежегасіння.
       Для цілей пожежегасіння у навчальному закладі є наступні засоби:
- вогнегасники порошкові типу ОП – 5 і ОП – 10 – для гасіння первинних загорянь. Піднести вогнегасник до вогнища пожежі, видалити на вогнегаснику чеку направити розтруб у бік вогнища пожежі і натиснути на важіль;
- вогнегасники вуглекислотні ОУ – 5 і ОУ – 10 – для гасіння первинних загорянь, а також електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В. Піднести вогнегасник до вогнища пожежі, видалити на вогнегаснику чеку, направити розтруб у бік вогнища пожежі і натиснути на важіль. Щоб уникнути травми не торкатися до розтруба під час користування вогнегасником.
Дії персоналу на випадок пожежі.
4.1.У разі виникнення пожежі дії адміністрації закладу дошкільної освіти повинні бути направлені на забезпечення безпеки вихованців і співробітників і їх евакуації.
4.2.Кожен співробітник, що виявив пожежу або загоряння, зобов'язаний:
4.2.1.Негайно повідомити в аварійно-рятівну службу по телефону « 101»;
4.2.2. Приступити до гасіння вогнища пожежі засобами пожежогасінні, що є на робочому місці (вогнегасник, внутрішній пожежний кран);
4.2.3. Прийняти заходи до відключення електроенергії;
4.2.4.Прийняти заходи по виклику до місця пожежі адміністрації закладу дошкільної освіти .
4.3. Посадова особа (директор закладу дошкільної освіти), яка прибула до місця пожежі, зобов'язана:
4.3.1. Перевірити, чи викликана аварійно-рятівна служба;
4.3.2. Виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка обізнана в розташуванні під'їзних шляхів і вододжерел;
4.3.3.	Видалити з приміщення або небезпечної зони вихованців і співробітників не зайнятих ліквідацією пожежі;
4.3.4.	У разі загрози для життя дітей і співробітників організувати їх порятунок, використовуючи для цього усі наявні засоби;
4.3.5.	При необхідності викликати інші служби міста;
4.3.6.	Організувати відключення електроенергії;
4.3.7.	Забезпечити заходи щодо захисту співробітників, що беруть участь в гасінні пожежі, від можливих обвалень конструкцій, поразок електричним струмам, отруєнь, опіків.

З інструкцією ознайомлені: Н.Д.Волочій
        Т.І.Волочій
М.Я.Гаврилів
Р.Б.Гулей
В.В.Гуменюк
В.Л.Гутник
Л.Д.Заремблюк
Т.В.Зваричук
Б.Я.Іванків
М.Б.Карабанович
О.О.Костишин
С.П.Костишин
В.М.Лисканюк
Н.С.Макарович
Ф.І.Марковецький
А.Р.Михайлишин
М.Р.Монастирецька
Т.Я.Олексин
Н.Б.Сасюк
Н.В.Семків
М.В.Яцурак